SETOR MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS.

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

1 - Descrição do objeto

1.1 Objetos: Execução dos serviços de ENGENHARIA para projeto executivo elétrica e de instalação de incêndio/SPDA, para REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO GOMES DE AZEVEDO. . 1.2 Critérios de sustentabilidade: - Na concepção dos projetos e especificações em geral foram considerados os seguintes requisitos: - Pintura com tinta antifungo/bactericida, conforme descrito na Planilha Orçamentária; - Utilização de andaimes metálicos, que permita a reutilização; - Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de sustentabilidade, tais como segurança, durabilidade e eficiência, de modo a gerar menos resíduos, menor desperdício e menor impacto ambiental; - Utilização de revestimentos impermeáveis e antipoluentes nos ambientes internos, de fácil limpeza, e que favoreçam o conforto térmico e acústico das edificações; - Nos projetos elétricos e de iluminação adotar-se-ão as seguintes soluções: - Setorização adequada de comandos de iluminação (interruptores) com vistas ao aproveitamento da luz natural; - Uso de lâmpadas de LED de alta eficiência energética, qualidade e durabilidade, e luminárias eficientes; - Uso de cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e policloreto de vinila – PVC; - Utilização da Norma ABNT NBR 15920 como referência para dimensionamento econômico dos cabos elétricos com base em perdas por efeito joule. - Para garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência deverão ser observados os requisitos previstos na NBR 9050 da ABNT, dentre os quais: - Construção de rampas com inclinação adequada para acesso dos pedestres com dificuldades de locomoção; - Adequação de sanitários; - Adaptação de mobiliário, portas e corredores em todas as dependências e em todos os acessos.

2 - Origem da demanda

2.1 – Trata-se de uma escola pública municipal que necessita de reforma e adequação para retorno das aulas presenciais. Este colégio atende a comunidade do Bairro de Fátima, além dos moradores do centro do 2° Distrito, São José do Ribeirão. Nas vistorias técnicas do setor de projetos Especiais, foi constatado inúmeros problemas que tornam a edificação imprópria para o uso cotidiano, inclusive em desconformidade com as normas de higiene e segurança.

3 - Necessidade da contratação

3.1 – Atualmente a municipalidade não conta com mão de obra suficiente e especializada para execução dos serviços no curto prazo de tempo. Visto a iminência do retorno as aulas presenciais.

4 – Alinhamento estratégico

4.1 - Objetivo Estratégico: adequar a infraestrutura física às normas escolares e proporcionar acessibilidade aos usuários. 4.2 - Descrição do objetivo: Reformar e adequar o prédio para melhor atender a demanda dos professores e alunos principalmente, proporcionando conforto térmico e ambiental da unidade.

5 – Requisitos da contratação

5.1 São requisitos da contratação: - A situação atual da Escola Antônio Gomes de Azevedo, necessita em caráter de urgência reparos em sua estrutura física para recepção dos usuários pós pandemia; - Por se tratar de obras de engenharia, faz-se necessário a exigência que a empresa apresente técnico devidamente registrado no CREA e/ou CAU;

6 - Justificativas da escolha do tipo de solução a contratar

6.1 Trata-se de uma unidade que estava fechada por muito tempo, principalmente devido a pandemia, sendo assim, para o uso adequado e confortável necessita de reforma. Para a municipalidade é mais vantajoso a reforma do que locar outros espaços para instalar a escola.

7 - Estimativas preliminares dos preços

7.1 Estimativas estão compatíveis com os quantitativos levantados por meio de cotações com construtoras da região e os custos da EMOP/NOV.2020.

8 - Resultados pretendidos

8.1 O que se pretende com o objeto a ser contratado é, devolver a comunidade um ambiente escolar confortável, que atenda as normas de acessibilidade e segurança.

9 - Análise de risco

| N° | Descrição do risco | Probabilidade de ocorrência | Impacto | Ações de mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licitação fracassar | baixa | baixo | Definição de exigências técnicas compatíveis com o objeto a ser licitado |
| 2 | Demora nos procedimentos das fases interna e externa da licitação | baixa | médio | Celeridade na análise e resposta aos pedidos de análise do edital; esclarecimentos; impugnações; e apresentação de propostas de preço. |
| 3 | Inexecução total ou parcial dos projetos executivos. | baixa | alto | Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e uma fiscalização eficiente. |
| 4 | Inexecução total ou parcial da obra | baixa | alto | Monitoramento e controle do cronograma físico-financeiro e uma fiscalização eficiente. |

10 - Declaração da viabilidade ou não da contratação

10.1 Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos técnicos preliminares, a equipe de planejamento declara se a contratação é viável.

Bom Jardim, 18 de Março de 2021

HUDSON RODRIGUES DE SOUZA

ENGENHEIRO CIVIL.

RHAMON MARLLON FREITAS MOREIRA

DIRETOR DE PROJETOS ESPECIAIS.