SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EQUIPAMENTOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTI. | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CAMA HOSPITALAR 8 MOVIMENTOS MOTORIZADA, MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, VASCULAR, FLEXÃO DE PERNAS, SENTADO, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DO LEITO, TRENDELEMBURG E REVERSO DO TRENDELEMBURG (PROCLIVE). DIMENSÕES: 1,90 X 0,90 C M. ALTURA MÍNIMA DO LEITO: 48 CM. ALTURA MÁXIMA DO LEITO: 70 CM. GRADES LATERAIS: 64X28 CM CADA. CAPACIDADE DA CAMA: 180 KG. ACOMPANHA COLCHÃO. | 30 UNID. |  |  |  |
| 02 | MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ECG + RESP. + OXIMETRIA TELA COLORIDA. INICIALIZAÇÃO EM APENAS 10 SEGUNDOS• ALARMES:- PRIORIDADES: 2 TIPOS (BAIXA E ALTA) - NOTIFICAÇÃO: AUDÍVEL E VISUAL • VOLUME: 10 NÍVEIS DE AJUSTE (MÚLTIPLOS TONS)• SILÊNCIO DE ALARME: AJUSTÁVEL EM 30, 60, 120 E 180 S• EXIBIÇÃO DA TELA TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL• CURVAS DE TENDÊNCIA GRÁFICA E TABULAR DE 72 HORAS• AUTOSET DE ALARMES• MODOS: NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO• MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PANI | 07 UNID. |  |  |  |
| 03 | MACA COM GRADES REMOVIVEIS E RODAS COM TRAVA. LEITO REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,0MM; - ESTRUTURADO COM METALON 25 X 25 X 1,20MM E CABECEIRA COM REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; - CARRO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø1 1/4” X 1,20MM E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø7/8” X 1,20MM; - GRADES LATERAIS DE TOMBAR EM TUBO DE AÇO CARBONO; - PÉS COM RODÍZIOS DE Ø4”, SENDO DOIS COM FREIO NA DIAGONAL; - ACABAMENTO: PINTADO COM ESMALTE SINTÉTICO; - DIMENSÕES: 1,90 X 0,55 X 0,90M (CXLXA); - COM GRADE E SUPORTE DE SORO. | 03 UNID. |  |  |  |
| 04 | CARRO DE URGÊNCIA. PINTURA EPÓXI - 4 RODÍZIOS DE 05 POLEGADAS, SENDO 02 COM FREIOS E GIRO DE 360° GRAUS. - CHAPAS DE AÇO, REVESTIDA DE PINTURA EPÓXI - 03 GAVETAS SENDO: 01 COM 21 DIVISÕES PARA MEDICAMENTOS E 02 PARA USO GERAL - TRAVA NAS GAVETAS - PORTA BASCULANTE - MESA SUPERIOR EM AÇO INOX - 01 TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - SUPORTE PARA SORO - SUPORTE CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR - TOMADA ELÉTRICA | 03 UNID. |  |  |  |
| 05 | RESSUSCITADOR MANUAL ADULTO. BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO: 1600 ML - MÁSCARA FACIAL EM SILICONE; - VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR. | 15 UNID. |  |  |  |
| 06 | MACA PARA TRANSPORTE EM AÇO PINTADO - ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS DE AÇO SAE1010; - LEITO REMOVÍVEL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE1010; - SISTEMA DE ARTICULAÇÃO DA CABECEIRA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA; - GRADES LATERAIS EM AÇO SAE1010; - BATENTES DE SILICONE NAS EXTREMIDADES; - RODÍZIOS GIRATÓRIOS Ø 125MM SENDO DOIS COM TRAVAS; - ACOMPANHA 01 COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO DE COURVIN; - ACOMPANHA SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS; - CAPACIDADE: ATÉ 110KG. DIMENSÕES: ALT. 0,85CM X COMP.1,90M X LARG. 0,65CM. | 04 UNID. |  |  |  |
| 07 | TERMÔMETRO TIMPÂNICO/CLÍNICO POR INFRAVERMELHO. FAIXA DE MEDIÇÃO: 34°C A 43°C; EXATIDÃO: 35,5°C A 42°C: ±0,2°C. FORA DESTE INTERVALO: ±0,3°C; RESOLUÇÃO: 0,1°C; PESO: APROXIMADAMENTE 45G; ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA CR2032; DIMENSÕES: 125X45X35 MM. | 01 UNID. |  |  |  |
| 08 | TERMÔMETRO CLÍNICO. TERMÔMETRO, DE HASTE FLEXÍVEL, DE TEMPERATURA MÁXIMA VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO À PROVA D´ÁGUA EMITE SINAIS SONOROS DIFERENCIADOS DE ALERTA, QUANDO ESTIVER PRONTO PARA O USO E AO FINAL DA TOMADA DE TEMPERATURA DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE APÓS APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS; MEMÓRIA PARA A ÚLTIMA TEMPERATURA MEDIDA USO ADULTO, INFANTIL E PEDIÁTRICO. | 03 UNID. |  |  |  |
| 09 | SUPORTE DE SORO. BASE EM QUADRIPÉ FIXA DE TUBOS 50 X 30MM COM TUBO INFERIOR DE 22,22MM EM INÓX E TUBO SUPERIOR DE 15,87MM. 4 GANCHOS CRUZADOS NA EXTREMIDADE SUPERIOR. SUPORTE DE SORO REGULAGEM POR MEIO DE MANDRIL DE PVC PRETO. OPÇÃO COM OU SEM RODÍZIOS. ALTURA MÍNIMA: 1,24 M ALTURA MÁXIMA: 2,10 M | 40 UNID. |  |  |  |
| 10 | ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL. | 18 UNID. |  |  |  |
| 11 | BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO/FERRO PINTADO; COM RODODIZIO; TAMANHO TRIPLO. | 09 UNID. |  |  |  |
| 12 | CONJUNTO DE NEBULIZAÇÃO CONTÍNUA. TAMPA, HASTE E INJETORES EM NYLON COM FIBRA, PORCA COM INSERTO EM METAL, FRASCO DE POLICARBONATO AUTOCLAVÁVEL GRADUADO COM 500 ML, TRAQUÉIA DE PVC ATÓXICO COM 1,20M E MÁSCARA. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. | 16 UNID. |  |  |  |
| 13 | VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM TRAQUÉIA HOSPITALAR ADULTO INFANTIL E NEONATAL (DE TRANSPORTE). O VENTILADOR PULMONAR OXYMAG POSSUI DIVERSAS MODALIDADES DE VENTILAÇÃO COMO: VCV, PCV, PLV, V-SIMV, P-SIMV, CPAP, DUALPAP, PSV. FÁCIL MANUSEIO, COM DISPLAY COLORIDO TOUCH SCREEN; POSSUI UM COMPLETO MONITOR DE VENTILAÇÃO PULMONAR COM GRÁFICOS E VALORES NUMÉRICOS; BATERIA INTERNA COM MAIS DE 6 HORAS DE AUTONOMIA PARA VENTILAÇÃO PULMONAR; POSSUI UM SISTEMA INTELIGENTE DE ALARMES; O VENTILADOR PULMONAR OXYMAG É EXTREMAMENTE LEVE E FÁCIL DE TRANSPORTAR; PESA APENAS 3,25KG; O VENTILADOR PULMONAR OXYMAG TEM INTERFACE SIMPLES E INTUITIVA; DIMENSÕES COMPACTAS: 255 MM X 181 MM X 231 MM. | 02 UNID. |  |  |  |
| 14 | CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA ESCRITORIO GIRATÓRIA PRETA CARACTERÍSTICAS - ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA DE ALTA DENSIDADE REVESTIMENTO EM COURINO (PU) - REGULAGEM DE ALTURA - BASE GIRATÓRIA CROMADA - AMORTECIMENTO A GÁS. - APOIO PARA OS BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO SISTEMA RELAX COM TRAVA. PESO MÁXIMO RECOMENDADO - 100KG. DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAMENTE - ALTURA: 1,23 CM - LARGURA: 65 CM - PROFUNDIDADE: 65 CM | 04 UNID. |  |  |  |
| 15 | CAMA HOSPITALAR MANUAL INFANTIL COM CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO SAE 1020 DE 1 ESTRUTURA EM TUBOS RETANGULARES DE 50X30, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. ESTRADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA. GRADES DE ABAIXAR EM TUBOS REDONDOS DE 3,4”, ATRAVÉS DE CORREDIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. MOVIMENTOS DAS ARTICULAÇÕES ATRAVÉS DE MANIVELAS CROMADAS, COM FUSOS SUSTENTADOS POR MANCAIS DE ROLAMENTO, SUAVIZANDO ASSIM OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO. LEITO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM ESPESSURA DE 1,20MM DE ALTA RESISTÊNCIA. RODÍZIOS DE 3” SENDO DOIS SEM FREIO E DOIS COM FREIOS EM DIAGONAL. COMPRIMENTO: 1,38M LARGURA DO LEITO COM GRADES: 69CM LARGURA INTERNA DO LEITO: 65CM ALTURA: 65CM | 10 UNID. |  |  |  |
| 16 | ELEVADOR ESPECIAL PARA MACA, DE ACORDO COM NBR 14712, QUANDO FOR PREVISTO O TRANSPORTE DO PACIENTE NO PROPRIO LEITO, A CABINA DEVE TER NO MINIMO 1,50M X 2,20M E PORTAS DE 1,20M, OBRIGATORIAMENTE. 2 PARADAS, COMANDO AUTOMATICO SIMPLES EM TODAS AS PARADAS,COM 2 PORTAS POR ANDAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS. | 01 UNID. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA E ASSINATURA:

DATA:____________________